| sector |  |  |  | ZH |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VIPA CRITERIA DUURZAAMHEID |  |  |  |
| Afvinklijst |  |  |  |  |  |  |
| 1 gebruikerscomfort |  |  | ASB |  |  |
| 1.1 | fysieke toegankelijkheid |  |  |  |  |
| 1.1.1 | globale toegankelijkheid |  | vrij |  |  |
| 1.1.2 | individuele toegankelijkheid |  | vrij |  |  |
| 1.2 | zomercomfort |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | zomercomfort algemeen |  | verplicht |  |  |
| 1.2.2 | zomercomfort zorg |  |  | vrij |  |  |
| 1.3 | openen van ramen |  |  | verplicht |  |  |
| 1.4 | daglichttoetreding |  |  | vrij |  |  |
| 1.5 | regeling thermisch comfort |  | vrij |  |  |
| 1.6 | akoestisch comfort |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | normaal akoestisch comfort rust- en verzorgingstellingen | nvt |  |  |
| 1.6.2 | normaal akoestisch comfort woningen | vrij |  |  |
| 1.6.3 | normaal akoestisch comfort kantoren | nvt |  |  |
| 1.7 | contact met buitenomgeving |  |  |  |  |
| 1.7.1 | verblijfsruimten |  |  | vrij |  |  |
| 1.7.2 | personeelsruimten |  |  | vrij |  |  |
| 1.8 | gebruik buitenomgeving |  | vrij |  |  |
|  | minimum |  |  |  | 2 |  |  |
|  | maximum |  |  |  | 11 |  |  |
|  | score |  |  |  |  |  |  |
| 2 energiebeheersing |  |  | ASB |  |  |
| 2.1 | E80-peil |  |  |  | nvt |  |  |
| 2.2 | globaal isolatiepeil K35 & U-waarden | verplicht |  |  |
| 2.3 | productie en distributiesysteem verwarming | verplicht |  |  |
| 2.4 | eisen ventilatie |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | systeemeisen |  |  | verplicht |  |  |
| 2.4.2 | luchtdichtheid |  |  | vrij |  |  |
| 2.5 | distributie warm water |  |  | verplicht |  |  |
| 2.6 | koeling |  |  |  | verplicht |  |  |
| 2.7 | energiezuinige binnenverlichting |  |  |  |  |
| 2.7.1 | eis vermogen en regeling |  | verplicht |  |  |
| 2.7.2 | eis niet verblijfsruimten |  |  | vrij |  |  |
| 2.8 | energiezuinige toestellen |  |  |  |  |
| 2.8.1 | liften |  |  |  | verplicht |  |  |
| 2.8.2 | energielabel (A+) |  |  | vrij |  |  |
| 2.8.3 | medische apparatuur |  |  | vrij |  |  |
| 2.9 | verbetering globale energieprestatie 20% | vrij |  |  |
|  | minimum |  |  |  | 7 |  |  |
|  | maximum |  |  |  | 12 |  |  |
|  | score |  |  |  |  |  |  |
| sector |  |  |  | ZH |  |  |
| VIPA CRITERIA DUURZAAMHEID |  |  |  |
| Afvinklijst |  |  |  |  |  |  |
| 3 duurzaam materiaal en grondstoffengebruik | ASB |  |  |
| 3.1 | rationeel watergebruik |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | regenwaterrecuperatie |  |  | verplicht |  |  |
| 3.1.2 | waterverbruik |  |  | verplicht |  |  |
| 3.1.3 | gescheiden afvoer |  |  | verplicht |  |  |
| 3.1.4 | doorstroom koelcircuit |  |  | verplicht |  |  |
| 3.2 | duurzaam houtgebruik |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | FSC - label |  |  |  | verplicht |  |  |
| 3.2.2 | verduurzaming |  |  | vrij |  |  |
| 3.3 | afwerkingsmaterialen |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | verven |  |  |  | verplicht |  |  |
| 3.3.2 | CE - keurmerk |  |  | vrij |  |  |
| 3.4 | duurzaam bouwconcept |  | vrij |  |  |
| 3.5 | hernieuwbare energie |  |  | vrij |  |  |
|  | minimum |  |  |  | 6 |  |  |
|  | maximum |  |  |  | 10 |  |  |
|  | score |  |  |  |  |  |  |
| 4 geïntegreerde benadering |  | ASB |  |  |
| 4.1 | geïntegreerd ontwerp |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | bouwteam |  |  |  | verplicht |  |  |
| 4.1.2 | programma van eisen |  |  | verplicht |  |  |
| 4.2 | duurzame inplanting |  |  | vrij |  |  |
| 4.3 | bereikbaarheid |  |  | vrij |  |  |
|  | minimum |  |  |  | 2 |  |  |
|  | maximum |  |  |  | 4 |  |  |
|  | score |  |  |  |  |  |  |
| 5 gebouwbeheer |  |  | ASB |  |  |
| 5.1 | basiskwaliteitsbewaking |  | verplicht |  |  |
| 5.2 | energiestromen meten |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | tellers |  |  |  | verplicht |  |  |
| 5.2.2 | monitoring |  |  |  | verplicht |  |  |
| 5.3 | opleiding over beheer |  |  | vrij |  |  |
|  | minimum |  |  |  | 3 |  |  |
|  | maximum |  |  |  | 4 |  |  |
|  | score |  |  |  |  |  |  |
| sector |  |  |  | ZH |  |  |
| VIPA CRITERIA DUURZAAMHEID |  |  |  |

|  |  |  | totaal aantal verplichte criteria | 20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | totaal aantal vrije criteria | 21 |  |  |
|  |  |  | totaal aantal criteria | 41 |  |  |
| minimum 7/10 |  | minimum aantal VIPA - criteria | 29 |  |  |
| GEREALISEERD AANTAL CRITERIA |  |  |