## Handleiding
Handleiding
Opbouw checklist
De checklist omvat 12 hoofdthema's. Elk hoofdthema bestaat op zijn beurt uit een aantal subthema’s. Elk subthema bevat een opsomming van criteria die gehanteerd moeten worden. De kleuren en de vette tekst hebben volgende betekenis:
Doelstelling (vet zwart)
De doelstelling omschrijft het algemene streefdoel van een (sub)thema. Niet elk aspect kan sluitend in een criteria gegoten worden. De doelstelling helpt om de intentie van een subthema te verduidelijken.
Eisen voor prestatieniveau 'beter'
Eisen waaraan voor het prestatieniveau 'beter' moet worden voldaan, staan in het zwart.
Eisen voor prestatieniveau 'uitstekend'
Alle bijkomende eisen waaraan voor het prestatieniveau 'uitstekend' moet worden voldaan, staan in het groen. Voor het prestatieniveau 'uitstekend' moet aan de eisen voor 'beter' en de bijkomende eisen voldaan worden.
Eisen Stedenbouwkundige verordening
Eisen uit de stedenbouwkundige verordeningen (Vlaanderen en/of Brussel) zijn in rood aangeduid.
Invullen prestatieniveaus door het ontwerpteam
Per eis geeft het ontwerpteam in de kolommen D en E via de keuzelijst aan:
voldaan - aan de eis is voldaan
alternatieve oplossing - er is een alternatieve gelijkwaardige oplossing
niet voldaan - aan de eis is niet voldaan
uitwerking later - deze eis wordt in een latere fase uitgewerkt
nvt - niet van toepassing op dit project
Enkel indien alle eisen op "voldaan", "alternatieve oplossing" of "nvt" staan verschijnt voor dit onderdeel "beter" of "uitstekend". Indien alle eisen van een subthema op "nvt" staan, wordt het volledige subthema als "nvt" aangeduid.
Validatie door onafhankelijke toegankelijkheidsexpert
zie criterium SOC3
Stedenbouwkundige verordening
Het wordt telkens de strengste eis vermeld. Dit kan uit de Vlaamse of de Brusselse stedenbouwkundige verordening komen.

## Checklist
SOC3 Integrale toegankelijkheid |  | < Projectnaam > |  |  | CONTROLE KOLOM
Onderdeel | Eis Algemeen streefdoel van een (sub)thema Eisen voor prestatieniveau 'beter' Eisen voor prestatieniveau 'uitstekend' Eisen Stedenbouwkundige verordening | Beter | Uitstekend | Opmerking/uitleg | aantal cellen | aantal nvt | alle ingevuld? | niet voldaan? | beter | uitstekend
Algemene en conceptuele elementen
Doelstelling |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | uitstekend
Dit ontwerpinstrument bevat een overzicht van criteria waaraan een integraal toegankelijk gebouw moet voldoen. Opgelet: het ontwerpinstrument is een richtinggevend document en geen afvinklijst die automatisch tot een goed toegankelijk gebouw leidt. De graad van toegankelijkheid wordt bepaald door de ‘keten van toegankelijkheid’. Het is van belang dat de route die gebruikers moeten afleggen, alsook de activiteit die men wenst uit te voeren in en rond het gebouw voor iedereen bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar zijn. De keuzes die gemaakt worden op conceptueel en structureel niveau zijn hierbij essentieel. |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | beter
Bereikbaarheid
Openbaar vervoer |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | uitstekend
Doelstelling | Het gebouw of de locatie is vlot bereikbaar wanneer gebruikers zich verplaatsen met openbare vervoersmiddelen. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | beter
Bushalte | Een bushalte in de nabijheid is aanwezig: • plattelandsgemeenten op max 750 m • kleinstedelijk gebied op max. 650 m • grootstedelijk gebied op max 500 m
Treinstation | Gebouw klasse 3 en 4 (MBI* > 400) : treinstation op max 1,4 km (20 minuten wandelen) Gebouw klasse 1 en 2 (MBI < 400): geen bepalingen * MBI = aantal arbeidsplaatsen** + 2 x aantal bezoekers***/gemiddelde werkdag ** Aantal arbeidsplaatsen = 1 per 25m² bruto vloeroppervlakte ***Aantal bezoekers = min 5% van het aantal arbeidsplaatsen
Fietsenstalling |  |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  | uitstekend
Doelstelling | De fietsenstalling is goed vindbaar, op korte afstand gelegen t.o.v. de toegang(en) tot de diensten en voor iedere gebruiker vlot bruikbaar op alle momenten van de dag. De fietsenstalling biedt bovendien mogelijkheden voor het stallen van alternatieve rijwielen. |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | beter
Bereikbaarheid | Bij voorkeur zonder hoogteverschil bereikbaar. Richtlijnen indien toegang fietsenstalling via helling: • Fietser op de fiets: maximaal hellingspercentage 4%. Voor hoogteverschillen kleiner dan 2,5 m kan uitzonderlijk een helling van maximaal 8% worden toegelaten. • Trap met fietsgoot niet toegelaten, tenzij een aanwezigheid van een bijkomende goed bereikbare fietsenstallingen elders, vlakbij toegang voor alternatieve fietsen (driewieler, bakfiets,…)
Toegang | • Breedte alle deuren naar fietsenstalling min. 100 cm netto (opletten bij deuren, bij 90° openstand van de deur) • Zijdelingse ruimte naast kruk min. 50 cm ruwbouw • Vrije draairuimte ≥ Ø 150 cm
Deur | Deur makkelijk te openen, geen deurpomp
Toegangscontrole | Toegangscontrole (bv badge) moet goed bereikbaar zijn met een fiets aan de hand (d.w.z. op min 50 cm uit een inwendige hoek, niet naast de deur en voldoende ver uit de zwaaicurve van de deur)
Aantal | Richtlijn / aanbeveling: 1,25 plaatsen per 100m² bruto vloeroppervlakte
Vormgeving | • Asafstand 70 - 75 cm tussen fietsen • Bij grote aantallen wordt 10 % voorzien met deze asafstand • Stallingssysteem waarbij de fiets niet moet opgetild worden • Min. 2 m vrije ruimte achter de rijwielen • Standaardafmetingen van fietsen: • fiets: ~ 60 cm x 200 cm • bakfiets: ~ 65 à 100 cm x 260 cm
Locatie | • Voor bezoekers: zo dicht mogelijk bij publieke toegang • Fietsenstallingen op maaiveldniveau dragen duidelijk de voorkeur, deze zijn immers het vlotst te bereiken • Voor personeel: zo dicht mogelijk bij de personeelstoegang(en)
[5 empty] | 13 | 0 | 0 | 0 |  |  | uitstekend
Parking |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | beter
Doelstelling | Parkeervoorzieningen bieden een variatie aan gebruiksmogelijkheden en zijn voor iedere bezoeker bereikbaar en veilig in gebruik.
Aantal aangepaste parkeerplaatsen op eigen terrein voor bezoekers | • Vanaf 1 tot 5 stuks: 1 aangepast, niet voorbehouden • Vanaf 5 tot 100 stuks: 6 % • > 100 stuks: per aangesneden schijf van 50 1 parkeerplaats extra
Aantal aangepaste parkeerplaatsen op eigen terrein voor personeel | Minimaal 3 % van het totaal aantal (FEDWEB quota tewerkstelling personen met een handicap) Voorbehouden en gesignaliseerd voor personeel
Indien geen eigen parkeerterrein voor bezoekers | • Minimaal 1 aangepaste parkeerplaats binnen een straal van 100 m aanwezig vanaf de hoofdinkom • De route van aangepaste parkeerplaats naar inkom moet toegankelijk zijn
Vrije doorgangshoogte parking | min. 230 cm (ook onder balken, leidingen, enz.)
Hellingspercentage | Max. 2% in alle richtingen
Ondergrond | Rolstoelvast, vlak, aaneengesloten, slipvrij en in goede staat
Aanmelding toegang parking | • Horizontale reikafstand naar aanmeldingsknop max. 40 cm • Contactpersoon bereikbaar via telefoon en SMS • Bij bewaakte parkings moet iemand zich kunnen aanmelden op mondelinge en visuele wijze (videoparlofonie)
Type parkeergarage | Hellingbaangarage niet toegelaten
Signalisatie | Duidelijke en heldere verwijzing naar alle toe- en uitgangen, kassa enz. (signalisatie + suggestie met voetgangerstroken, accent verlichting,….)
Afmeting gewone parkeerplaats | • 250cm x 500cm • 100 cm extra breedte voor vakken aan het einde van doodlopende parkeerwegen
Breedte rijweg | Breedte parkeerweg bij éénrichtingsverkeer: • bij parkeerhoek 60° en 70°: min. 4m • bij parkeerhoek 90°: min. 5,4 m Breedte parkeerweg bij tweerichtingsverkeer: • bij parkeerhoek 90°: min. 6 m
Kolommen | Kolom aan het begin van parkeervak: • afstand voorkant kolom tot parkeerweg: min. 50 cm • afstand achterkant kolom tot parkeerweg: max. 150 cm (i.v.m. openen portieren achteraan) Kolom aan het einde van parkeervak: • afstand voorzijde kolom tot einde parkeervak: max. 50 cm Indien kolommen niet aan bovenstaande richtlijnen beantwoorden dient een breedtetoeslag gehanteerd te worden: • bij een kolom aan 1 zijde van het vak: 15 cm aan zijde kolom • bij kolommen aan weerszijden van het vak: 35 cm
Aangepaste parkeerplaats |  |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  | uitstekend
Doelstelling | Aangepaste parkeervoorzieningen zijn door hun maatvoering bruikbaar door een grote groep van mensen met een beperking, waaronder ook rolstoelgebruikers of personen die hulp nodig hebben bij het in- en uitstappen. Ze zijn bovendien vlot vindbaar en voorbehouden door correcte signalisatie. |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  | beter
Situering | Aansluitend op toegangspad
Afmetingen dwars parkeren | 350 cm (B) x 500 cm(L)
Afmetingen langs parkeren | 350 cm (B) x 600 cm (L)
Afmetingen schuin parkeren | 350 cm (B) x 500 cm (L) (ingeschreven rechthoek)
Hellingspercentage | Max. 2% in alle richtingen
Aanduiding parkeerplaats privaat terrein bovengronds | • Markering afmetingen, verkeersbord E9a ("P") met ITS rolstoelsymbool (onderhoogte 210 cm) • Aanbeveling: Rolstoelsymbool op grond en blauw gemarkeerde ondergrond of blauwe lijn evenwijdig aan witte afbakening.
Aanduiding parkeerplaats privaat terrein ondergronds | Markering afmetingen & ITS rolstoelsymbool op grond of muur
Ondergrond | Rolstoelvast, vlak, aaneengesloten, slipvrij en in goede staat
Looproutes buiten |  |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  | uitstekend
Doelstelling | Looproutes zijn drempel-, obstakelvrij en door elke gebruiker op een zelfstandige wijze te gebruiken. |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  | beter
Vrije breedte | 150 cm
Versmalling | • Versmallen tot 90 cm breedte over max. 120 cm lengte • Versmallen tot 120 cm breedte bij een lengte van max. 10 m • Draaicirkel van min. Ø 150 cm
Dwarshelling looproutes | Max. 2% in dwarsrichting
Vrije hoogte | Min. 230 cm (ook onder hangende voorwerpen of obstakels)
Geleiding / oriëntatie | • Het pad is duidelijk zichtbaar in de omgeving. • De looproute moet visueel en tactiel duidelijk aanwezig zijn.
Ondergrond | Rolstoelvast, vlak, aaneengesloten, slipvrij en in goede staat
Ondergrond | Roosters of mazen: opening max. 2cm en gelegen buiten de loopzone
Obstakels | • Uit de looproute plaatsen of traceerbaar op de grond • Contrastmarkering met de omgeving (Lichtreflectiecoefficiënt - LRC - van min 60 punten verschil)
Inkom gebouw & horizontale circulatie
Buitendeuren |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | uitstekend
Doelstelling | De toegang tot het gebouw of de locatie is vindbaar, bereikbaar en zelfstandig bruikbaar voor elke gebruiker. De toegangszone is door zijn vormgeving, aankleding en maatvoering comfortabel en eenvoudig in gebruik en afgestemd op de te verwachten gebruikersgroep tijdens piekmomenten. |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  | beter
Locatie toegangsdeur en sasdeur | • Duidelijke bewegwijzering naar de hoofdinkom. • Te lokaliseren via een natuurlijke gidslijn of tactiele geleiding.
Afmeting en gebruiksruimte | • Vrije breedte bij 90° openstand van het deurblad ≥ 90 cm netto (gemeten tussen openstaand blad en sluitlat). • Bij dubbele deuren wordt de vrije breedte gemeten bij opening van 1 deurvleugel. • Vrije draairuimte voor en achter deur ≥ Ø 150 cm • Min. 50 cm opstelruimte naast de deurkruk • Vrije en vlakke vloerbreedte min. 50 cm • Vrije deurhoogte min. 209 cm • Nisdiepte tot deurblad max. 20 cm tot deurgreep
Drempel | • Drempelloos, enkel indien niet drempelloos uitvoerbaar max. 2 cm toegelaten • Afgeschuind onder 30°
Type deur | • Manuele deur met een vertragingsmechanisme met een vergrendelingstijd van min. 6 sec (in de sluitvertragingszone tussen 90° en 70°; een volledige stilstand is niet nodig) • Tourniquet mag mits volgende voorwaarden: • Vertrager aanwezig • Diameter min. 360 cm • 2 compartimenten • Naastliggend een volwaardige toegangsdeur met tactiel gemarkeerde route aanwezig is
Bediening | Voor draaideuren ≤ 4 kg
Omgrijpbaarheid kruk | Deurkruk aanwezig en goed omgrijpbaar, geen draaiknop of bol
Schoonloopmat | Laagpolige mat die geen drempel vormt
Locatie toegangsdeur en sasdeur | • De toegangsdeur is duidelijk herkenbaar vanaf de openbare ruimte (met bijzondere aandacht voor lange glazen wandgehelen waarin een toegangsdeur is opgenomen). • Bij beveiligde toegang moet de toegangscontrole goed bereikbaar zijn, d.w.z. op min 50 cm uit een inwendige hoek, niet naast de deur en voldoende ver uit de zwaaicurve van de deur.
Type deur | • Hoofdtoegang publiek: Automatische schuifdeur • Secundaire toegangen: manuele deur met een vertragingsmechanisme met een vergrendelingstijd van min. 6 sec. ( volledige open stand)
Binnendeuren |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | uitstekend
Doelstelling | Deuren en doorgangen op binnenroutes zijn voor iedere gebruiker gemakkelijk vindbaar (visueel en tactiel), bereikbaar en bruikbaar zijn. Door hun vormgeving, maatvoering en afwerking zijn ze eenvoudig in gebruik. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | beter
Afmetingen | Vrije breedte (bij dubbele deuren bij opening 1 deurvleugel) ≥ 90 cm netto (gemeten tussen sluitlat en 90° openstaand deurblad) • Vrije draairuimte voor en achter deur ≥ Ø 150 cm • Min. 50 cm opstelruimte naast de deurkruk • Vrije en vlakke vloerbreedte min. 50 cm • Vrije deurhoogte min. 209 cm • Nisdiepte tot deurblad max. 20 cm tot deurgreep
Bediening | • Trekkracht deurpomp ≤ 3kg • Vertragingsmechanisme met een vergrendelingstijd van min. 6 sec. (in de sluitvertragingszone tussen 90° en 70°; een volledige stilstand is niet nodig) • Goed omgrijpbare deurkruk/hendel, geen draaiknop of bol
Bediening | • Deuren met deurpomp in circulatieroutes te voorzien van magneetcontact of alternatief (vrijloopfunctie) • Indien geen magneetcontact: een voeding (+ drukknop) voor eventueel latere bijplaatsing automatisatie • Let op: bij deur van ondergrondse parking naar liftsas verplichte plaatsing automaat met elleboogschakelaar
Voorspelbaarheid | Deuren in de circulatieroute die niet op een magneetcontact aangesloten zijn: in of naast het deurblad is beglazing aanwezig (uitzondering: parking)
Receptiebalie, ontvangst, loket |  |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 |  |  | uitstekend
Doelstelling | Elke bezoeker kan op een voor hem passende wijze worden onthaald. De onthaalzone is door zijn ligging, vormgeving en aankleding eenvoudig in gebruik. De vormgeving en (technologische) afwerking garandeert een gelijkwaardig gebruik voor iedereen. Indien nodig kan beroep worden gedaan op zowel visuele als auditieve vormen van ondersteuning voor een vlotte communicatie. De ondersteunende functie zoals bijvoorbeeld een wachtzone, zijn logisch gesitueerd waardoor een vlotte doorstroom naar de bestemming in het gebouw is gegarandeerd. |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  | beter
Locatie | Goed zichtbaar vanuit de hoofdinkom
Vrije draairuimte | Draaicirkel van min. Ø 150 cm
Geleiding naar balie | Tactiele geleiding te voorzien indien meer dan 10 m afstand tussen inkomdeuren en balie
Balie - bezoekerszijde | • Verlaagd en onderrijdbaar • Pas het principe van ontwerpen voor iedereen toe d.w.z. voorzie een evenwaardige gebruiksverdeling tussen het verlaagd en eventueel hoog deel.
• Hoogte ≥ 75 cm (bovenblad op max. 80 cm) • Breedte ≥ 90 cm • Diepte ≥ 60 cm
Balie - personeelszijde | Indien gewerkt met een verhoogde vloer aan personeelszijde moet deze bereikbaar zijn --> zie niveauverschillen
Voorzieningen voor auditieve beperking | • Niet afgeschermd achter glas tenzij een deel volledig kan worden opengeschoven. Indien dit niet mogelijk is moet er een algemene geluidsversterking aanwezig zijn (micro voor horenden) EN een ringleiding voor slechthorenden. • Ringleidingsysteem • Indien verschillende functies allemaal te voorzien van een geluidsversterkend systeem, indien meerdere balies/loketten naast elkaar met zelfde functie volstaat 1 geluidsversterkend systeem.
Locatie | • Algemene balie moet zich op hetzelfde niveau bevinden als de toegangsdeur • Logisch ingeplant: in rechte lijn met toegang of in onmiddellijke nabijheid van de toegang • De baliemedewerker heeft rechtstreeks zicht op de inkomdeuren
Oproepsysteem (volgnummer,…) | Visueel én auditief signaal
Zitplaatsen | Voldoende ruimte voor een rolstoelgebruiker
Looproutes binnen |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | uitstekend
Doelstelling | Looproutes zijn drempel-, obstakelvrij en door elke gebruiker op een zelfstandige wijze te gebruiken. |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | beter
Vrije breedte | ≥ 150 cm
Versmalling | • Versmallen tot 90 cm breedte over max. 120 cm lengte • Versmallen tot 12 0cm breedte bij een lengte van max. 10 m • Draaicirkel van min. Ø 150 cm voor en achter versmalling • Opletten bij het plaatsen van automaten, stoelen en andere obstakels in de gangen
Ondergrond | • Enkel een ondergrond/vloerbedekking met minimale rolweerstand en aanloopweerstand (kracht nodig om te starten met bewegen) zijn toegelaten. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar de toepassing van tapijt. • Niet spiegelend
Obstakels | • Voelbaar tot op de grond of ingewerkt in nis • Specifiek voor brandhaspels: ingewerkt in een nis of buiten de looproute geplaatst
Obstakels | • Obstakels zijn goed zichtbaar (kolommen …) OF hebben een markering op oog-, heup- en voethoogte. • Markering met verschil in lichtreflectiecoëfficient van min. 30 punten.
Niveauverschillen
Algemeen |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | uitstekend
Doelstelling | Looproutes zijn drempel-, obstakelvrij en door elke gebruiker op een zelfstandige wijze te gebruiken. Het overbruggen van grote en kleine drempels is conceptueel voorzien, keuzeoplossingen zijn op een passende en gelijkwaardige wijze geïntegreerd. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | beter
Overbrugging hoogteverschillen - binnen | • ≤ 18 cm: overbruggen door helling • > 18 cm: combinatie van 2 evenwaardige elementen (helling, trap, lift) • Bij gebouwen met publieke oppervlakte ≤ 400 m²: niet gelijkvloerse delen moeten bereikbaar zijn, tenzij een vertrek op een andere verdieping eenzelfde functie vervult en voldoet aan de normen. • Bij gebouwen > 400 m²: alle functies moeten bereikbaar zijn --> lift verplicht. • > 100 cm: Overbruggen door een lifstysteem in combinatie met een hellend vlak of trap, evenwaardig aangeboden. Het liftsysteem is een kokerlift of een verticale hefplateaulift , indien meer dan 1 verdieping moet overbrugd worden mogen de knoppen niet in dodemansuitvoering zijn.
Roltrap of hellende rolbaan | Roltrappen/hellende rolbaan enkel in combinatie met een trap en liftsysteem, evenwaardig aanwezig (d.w.z. in elkaars onmiddellijke nabijheid en goed zichtbaar + gesignaleerd).
Trappen |  |  |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 |  |  | uitstekend
Doelstelling | Trappen en treden zijn veilig en comfortabel beloopbaar. Ze zijn zo uitgerust opdat gebruikers met een minder vlotte tred of loopmoeilijkheden een structurele en passende ondersteuning krijgen. |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 |  |  | beter
Type | • Rechte treden (geen wenteltrap of verdreven treden) • Bordestrap: In het bordes zijn geen treden verwerkt. • Vrijstaande trappen zijn aan de onderzijde permanent afgeschermd (vermijden gevaar om tegen onderzijde te lopen).
Trapbreedte | Min. 100 cm tussen leuningen
Bordes | • Tussenbordes na max. 17 treden, 100 cm diep • Indien een liftdeur gepositioneerd over een trap dient het bordes min. 200 cm diep te zijn om veilig te kunnen manoeuvreren. • Verdiepingsbordes: minimale vrije diepte (buiten de zwaaicurve van de deur) = breedte trap • Opgelet: het verdiepingsbordes is vrij van elke obstructie zoals een zwaaicurve van de deur of hek
Traphal - deur | • Zoals "binnendeuren", uitgezonderd de vlakke draairuimte. Deze moet niet aanwezig zijn. • Opgelet: het verdiepingsbordes is vrij van elke obstructie zoals een zwaaicurve van een deur
Aantrede / optrede | Gelijkvormige aantreden zodat men een vast stapritme kan aanhouden • Aantrede min. 23 cm, optrede max. 18 cm • Trapformule 2 x optrede + 1 x aantrede = 57-63 cm • Gesloten treden
Materiaal | • Antislip tredeneuzen • Slipvrij ondergrond
Leuning | • Aan beide zijden, doorlopend op tussenbordes en 40 cm horizontaal doorlopend na de eerste en laatste trede in het verlengde van de trap
Hoogte van de leuning | • 90 cm t.o.v. trapneus en 100 cm t.o.v. overlopen
Vormgeving leuning | Ronde vormgeving, goed omgrijpbaar
Traphal - signalisatie | Op elk niveau wordt in de traphal de verdieping aangeduid met een groot contrasterend cijfer
Tactiele markering | • Noppenmarkering op 60 cm van de bovenste trede met diepte 60 cm • Let op: noppenmarkeringen mogen niet in de zwaaicurve van een brandwerende deur geplaatst worden
Trapbreedte | Publieke trap met intensief gebruik: min. 120 cm tussen leuningen.
Aantrede / optrede | Welhoek 15°, geen tredeneus
Leuning | • In afgesloten traphallen: doorlopend tot aan de deur • Vanaf een trapbreedte ≥ 240 cm een extra leuning in het midden, min. 100 cm vrije ruimte tussen de leuningen
Hoogte van de leuning | • Publieke trap op 2 hoogten: 65-90 cm t.o.v. trapneus EN 75-100 cm t.o.v. overlopen
• Secundaire trap op 1 hoogte: 90 cm t.o.v. trapneus EN 100 cm t.o.v. overlopen
Hellend vlak |  |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  | uitstekend
Doelstelling | Hellingen zijn door hun vormgeving en maatvoering veilig en comfortabel te nemen. Ze zijn zo uitgerust dat gebruikers met een minder vlotte tred, loopmoeilijkheden en/ of gebruikers van loophulpmiddelen een structurele en passende ondersteuning krijgen. |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  | beter
Breedte | ≥ 120 cm (netto tussen de leuningen of opstaande rand)
Hellingspercentage | Verhouding niveauverschil / hellingspercentage: • Niveauverschil tot 10 cm: max. 10% • Niveauverschil tot 25 cm: max. 8,3 % • Niveauverschil tot 50 cm: max. 6,25% • Niveauverschil > 50 cm: max. 5%
Bordessen | • Voor en achter: draairuimte min Ø 150 cm • Tussenbordes recht op recht: B 120 x D 150 cm • Tussenbordes met verandering van richting 90°: 150 x 150 cm • Tussenbordes met richtingsverandering van 180°: ≥ 240 cm B x 150 cm D
Leuning | • Indien hoogte overbrugging > 25 cm leuningen te voorzien aan beide zijden, doorlopend op tussenbordes en 40 cm doorlopend na helling • Hoogte: op één hoogte
Afrijdbeveiliging | Hoogte afrijdbeveiliging min. 5cm
Waarschuwingsmarkering | • Bovenaan aan te duiden met een contrasterende kleur • Lichtreflectiecoëfficient (LRV): verschil in LRV waarden van minimaal 60 punten • Bovenaan een noppenmarkering op 60 cm van de helling, over de volledige breedte
Ondergrond | • Rolstoelvast, vlak, aaneengesloten en in goede staat • Antislip
Leuning | • Op 2 hoogtes: 75 en 100 cm • Ronde vormgeving, goed omgrijpbaar
Kokerlift |  |  |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  | uitstekend
Doelstelling | Liften zijn geïnstalleerd in een vaste koker (of gelijkwaardig) en zijn door hun afmeting en uitrusting bruikbaar voor iedereen. |  |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  | beter
Afmeting kooi / positie deuren | • Minstens type 2 conform EN 81-70: min. B 110 x D 140cm met deur op korte zijde • Deuren op 2 aanliggende zijden te vermijden
Breedte liftdeur | ≥ 90 cm netto
Vrije draairuimte | Draaicirkel van min. Ø 150 cm voor liftdeur
Type liftdeur | • Automatisch openschuivende deuren • Met vertraagd openings- en sluitingstijd van min. 6 sec • Contactgevoelige rand
Stopnauwkeurigheid | 0,5 cm
Opening vloer- liftkooi | Max. 2 cm
Bestemmingsbesturing | • Oproepknop • De dichtstbijzijnde oproepknop aan de rechtse zijde wordt voorzien als specifiek voor personen met een visuele beperking • Deze knop wordt visueel en tactiel aangeduid met een signalisatie met symbool blind/slechtziend. Braille is aanwezig op de knop. • De oproepknop wordt tactiel aangegeven op de grond (ribbelgeleiding waarbij knop centraal boven geleiding zich bevindt). • Personen die deze knop gebruiken krijgen steeds dezelfde lift toegewezen (voorkeur lift rechts van de oproepknop). • Deze lift is voorzien van spraaksynthese (behalve voor liften die enkel tussen het inkomniveau en het parkeerniveau circuleren).
Knoppen | • Oproepknop buiten ≥ 50 cm uit hoek • Knoppen in de lift: as knop tot ingesloten hoek min. 40 cm (EN81-70) • Hoogte tussen 90-120 cm (EN81-70)
Type knoppen | • Knoppen in reliëf en contrasterende kleur en diameter of zijkanten van min. 3cm • Enkel touchscreen toetsen / tiptoetsen zijn niet toegelaten, een alternatief voor slechtziende/blinde personen moet aanwezig zijn.
Geleiding naar oproepknop | Een tactiele ribbelgeleiding tot tegen de wand met de oproepknop (knop centraal boven geleiding)
Communicatie in de lift | • Visuele aanduiding lift aangevuld met spraaksynthese • Bij meerdere liften naast of over elkaar wordt 1 lift (dichtst bij de oproepknop/rechts van de knop) uitgerust met spraaksynthese
Leuning | Leuning op 3 wanden
Spiegel | Indien geen draaicirkel in de lift kan gemaakt worden of wand t.o.v. deur niet in glas is
Alarm | Alle liften worden uitgerust met volgende voorzieningen: • De alarmknop is steeds aangeduid in een contrasterende kleur met het alarmsymbool in reliëf • Een gegarandeerde GSM ontvangst + telefoonnummer van een contactpersoon • Een ringleiding voor slechthorende personen gekoppeld aan het bi-directioneel communicatiesysteem • Let op: Dove personen kunnen in geval van nood niet communiceren via het bi-directionaal communicatiesysteem. De inschrijver dient een voorstel te formuleren om communicatie voor dove personen mogelijk te maken. Het voorstel wordt geëvalueerd door Inter en opdrachtgever.
Verdiepingsaanduiding lifthal | Elk niveau wordt in de lifthal aangeduid met een groot contrasterend cijfer (lettergrootte min. 5 cm)
Verticale plateaulift |  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  | uitstekend
Doelstelling | Verticale plateauliften worden over het algemeen vermeden. Kan dit niet, dan garandeert hun afmeting en uitrusting door iedereen op een zelfstandige en veilig manier te betreden, te gebruiken en te verlaten. |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  | beter
Plateaulift afmetingen | Plateau ≥ B 100 x D 140 cm en vrije doorgang van 90 cm over de volledige lengte van het plateau
Liftdeur | • Breedte ≥ 90 cm • ≥ Ø 150 cm voor deur
Deuren | Automatisch
Knoppen | • Knoppen in reliëf en contrasterende kleur en diameter of zijkanten van min. 3 cm • Min. 50 cm uit de hoek • Hoogte max tussen 90-120 cm (EN81-70) • Touchscreen toetsen / tiptoetsen zijn niet toegelaten tenzij een bijkomende tactiele aanduiding aanwezig is voor elke knop
Bediening | Zonder vasthoudbesturing (systeem dodemansknop niet toegelaten)
Veiligheid | Omschachting /onderloopbeveiliging moet aanwezig zijn
Sanitair
Gewone toiletten |  |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  | uitstekend
Doelstelling | Sanitaire voorzieningen ondersteunen een comfortabel toiletbezoek en garanderen voor iedereen de privacy. |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | beter
Ligging | Dames en herentoiletten vormen 1 sanitair blok OF de toegangsdeuren zijn beiden zichtbaar vanuit hetzelfde kijkstandpunt.
Urinoirs | Privacyschot tussen urinoirs aanwezig
Deur naar toiletruimte | De vrije draairuimte wordt bepaald op Ø 70 cm. De deurzwaai mag geen conflict opleveren met andere deuren of bv vrije ruimte voor en sanitair toestel (zie ook vrije ruimte voor wastafel, urinoir).
Deur toilet | • Bij openstand van de deur moet 65 cm vrije ruimte voor de deur aanwezig zijn om te manoeuvreren (mag niet overlappen met ruimte voor wastafel/urinoir). • Netto vrije doorgang min 67 cm bij 90° openstand van het deurblad • Naar buiten draaiend • Slot makkelijk te bedienen (draait vlot)
Afmetingen toilet | • Breedte ≥ 90 cm • Voor de pot min. Ø 90 cm
Vrije ruimte voor de urinoirs min 45 cm (mag niet overlappen met 65 cm voor de openstaande deur)
Wastafel | Min. 45 cm ruimte (diepte) voor de wastafel
Accessoires | • Kledinghaak te voorzien op max 140 cm hoogte • Toiletrolhouder binnen bereik (niet tegen achterwand)
Aangepast toilet |  |  |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  | uitstekend
Doelstelling | Aangepaste sanitaire voorzieningen zorgen door hun locatie, bereikbaarheid, vormgeving, inrichting en afwerking dat personen met een beperking of ziekte een gelijkwaardig alternatief wordt geboden. Net zoals andere sanitaire voorzieningen ondersteunen ze een comfortabele toiletbezoek en garanderen ze voor iedereen de privacy. |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 |  |  | beter
Aantal | Per sanitair blok 1 aangepast toilet bereikbaar via een neutrale zone
Deur | • Naar buiten draaiende deur • Horizontale beugel binnenzijde deur op 90 cm hoogte • Kracht deurpomp ≤ 3 kg met sluitvertraging van min. 6 sec
Gebruiksruimten | • Aan min. één zijde naast toiletpot min. 90 cm • Voor toiletpot min. 120 cm • Afstand tussen toestellen min. 90 cm • Vrije draaicirkel ≥ Ø 150 cm • Het toilet van 225cm x 225 cm voorziet in een ruimte van min. 90 cm aan weerszijden van de toiletpot • Opmerking: de vrije draaicirkel mag enkel bij het toilet met de deur op korte zijde onder de wastafel draaien
Bovenvermelde afmetingen kunnen gerealiseerd worden in een toilet met ruwbouwafmetingen: • Deur in korte zijde B 170 x D 225 cm • Deur in lange zijde B 170 x D 250 cm
Toiletpot | • Hoogte bovenzijde bril op 48cm • Diepte pot 70 cm (verlengde toiletpot) bij volledig doorlopende voorzetwand • Bij gedeeltelijke voorzetwand: deze onmiddellijk naast de sanblock stoppen
Steunbeugels | • Aan 2 zijden beugels symmetrisch t.o.v. pot • Opklapbaar aan open zijde • Type vaste beugel: 45° model of L-vormig • Afstand tussen beugels 60-70 cm • Hoogte boven toiletbril: horizontaal deel 25-30 cm boven bril • Lengte opklapbare beugel: min. 85 cm (voorkeur 90 cm) • Lengte vaste beugel: min 20 cm voor en 20 cm achter voorzijde pot. De "knik" (hoek) van de beugel bevindt zich op 20 cm voor de voorzijde van de pot
Wastafel | • Te voorzien in het aangepast toilet • Ruimte voor de wastafel: min. 120 cm diepte • Vrije breedte onder de wastafel: min. 90 cm • Hoogte onder de wastafel: min. 70 cm over 40 cm diepte • Positie as van de wastafel: min. 50 cm uit inwendige hoek • Hoogte bovenzijde wastafel: 80-90 cm (aanbevolen: 85 cm)
Kraan | Sensor of hendel
Syphon | Afgeplatte syphon
Spiegel | Tussen 10 - 15 cm boven wastafel, bovenkant op 2 m boven vloer
Alarm | Rondom horizontaal koord met trekschakelaar OF paddestoelknoppen op 40 cm hoogte op min. 2 wanden
Aantal | Per sanitair blok: • 1 aangepast toilet bij dames EN 1 bij heren OF • een uniseks toilet van 225 x 225 cm (bereikbaar via een neutrale zone). • Bijkomende voorwaarde: in het gebouw moet minimaal 1 toilet van 225 x 225 cm voorzien worden gelegen in een neutrale zone
Deur | • Slot met verlengde hendel en makkelijk bedienbaar
Steunbeugels | • Type opklapbare beugel: geremd model (d.w.z. een model dat niet eerst naar boven moet worden bewogen om te ontgrendelen)
Accessoires | • Toiletrolhouder bereikbaar vanop toiletpot (niet tegen achterwand) • Zeep en handendroger: bedieningshoogte van 90-120 cm, min. 50 cm uit hoek • Vuilbakken op te hangen waarbij inwerphoogte op max. 120 cm hoogte (opletten: mogen gebruiksruimten niet beperken) • Kledinghaak op max. 130 cm hoogte, min. 50 cm uit hoek
Aangepaste kleedruimte en doucheruimte
Algemeen |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | uitstekend
Doelstelling | Aangepaste kleedruimten en/ of doucheruimten zorgen door hun locatie, bereikbaarheid, vormgeving, inrichting en afwerking dat personen met een beperking of ziekte een gelijkwaardig alternatief wordt geboden. Net zoals andere voorzieningen voor het omkleden en verzorgen van de persoonlijke hygiëne, ondersteunen ze een veilig gebruik en garanderen ze voor iedereen de privacy. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | beter
Aantal | Zowel 1 aangepaste douche bij heren als bij dames
Kleedruimte |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | uitstekend
Manoeuvreerruimte | ≥ Ø 150 cm (voor lockers, zitelement …) |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | beter
Lockers | Bedieningshoogte (slot, handgreep) 90 - 120 cm
Kapstokken | Hoogte max. 130 cm
Douche |  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  | uitstekend
Deur of doorgang naar de douche | • Naar buiten draaiende deur • Slot met verlengde hendel • Horizontale beugel • Van buitenzijde te openen |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  | beter
Afmetingen | • Individuele doucheruimte (enkel douche) : 160 x 160 cm • Met wastafel: B 220 cm x D 240 cm
Overgang douche - doucheruimte | Drempelloos
Ondergrond doucheruimte | Slipvrije ondergrond
Ondergrond douchezone | Helling max. 2%
Inrichting | • Douchekraan en kop niet op dezelfde wand • Een extra handsproeier naast de bediening van de kraan op hoogte 90-120 cm • Afstand as kraan tot binnenhoek 45-55 cm • Hoogte kraan 90-120 cm • Automatische kraan / eenhendelkraan met goede grip
Wastafel | Zoals bij --> aangepast toilet. Uitzondering: horizontale diepte min. 60 cm
Lokalen (met uitzondering van ICT en serverlokaal)
Verbruiksruimte / restaurant / refter / cafetaria / multifunctionele ruimte |  |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 |  |  | uitstekend
Doelstelling | Een ruimte voor verbruik van maaltijden en dranken is voor iedere bezoeker gemakkelijk bereikbaarheid en bruikbaar. De vormgeving van bedieningstogen en andere bedieningselementen laat een zelfstandig gebruik toe, de inrichting en afwerking vormt geen obstakels voor het circuleren. Iedere gebruiker kan een zitplaats naar keuze innemen. |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  | beter
Organisatiestructuur restaurant | Een aangepast toilet/toiletten in de onmiddellijke nabijheid
Aantal rolstoeltoegankelijke plaatsen | • < 20 Zitplaatsen: min. 1 plaats moet bereikbaar en bruikbaar zijn • Min. 4 % van het totaal aantal tafels moet bereikbaar en bruikbaar zijn
Manoeuvreerruimte | Voor alle te gebruiken elementen zoals toog, kassa drankautomaat, rek vuile vaat, bestek, ...) ≥ Ø 150 cm
Vrije breedte doorgangen | • Hoofdroutes min. 150 cm • Secundaire routes (tussen rijen van tafels): • Rolstoeltoegankelijke tafels: min. 120 cm vrije breedte tussen rugleuning stoelen en wand OF 210 cm tussen de tafels • Overige tafels ("gewone" gebruikers): min. 60 cm tussen de rugleuningen of 150 cm tussen de tafels
Tafels | • Verlaagd en onderrijdbaar • Hoogte vloer tot laagste punt onderzijde min. 70 cm (bovenblad op 80 cm) • Vrije breedte onder tafel min. 90 cm • Vrije diepte min. 60 cm
Zelfbedieningselementen (toog, bestek, drank, voeding, servetten,…) | • Bestek, dienbladen, servetten,… en het merendeel van voeding bevindt zich in op een hoogte tussen 90-120 cm • Reikdiepte (zijdelings max. 40-50 cm) • Laag deel voorzien om een dienblad op te plaatsen en onderrijdbaar
Betaalmogelijkheid | Draaicirkel min. 120 cm voor betaalmogelijkheid
Ondergrond | • Enkel een ondergrond/vloerbedekking met minimale rolweerstand en aanloopweerstand (kracht nodig om te starten met bewegen) zijn toegelaten. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar de toepassing van tapijt. • Niet reflecterende ondergrond: niet glimmend, spiegelend of wit
Organisatiestructuur restaurant | Buffet op een logische plaats zodat men bv niet eerst heel het restaurant moet doorkruisen
Betaalmogelijkheid | • Draaicirkel min. 150 cm voor betaalmogelijkheid • Aanbeveling: mobiel betaaltoestel, makkelijk verplaatsbaar
Aula / Auditorium / Conferentiezaal / Podiumzaal / Seminarieruimte |  |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  | uitstekend
Doelstelling | Een ruimte die bedoeld is voor het deelnemen aan activiteiten als toeschouwer en/ of spreker is voor iedere bezoeker gemakkelijk bereikbaar. De vormgeving en inrichting zorgt ervoor dat iedereen op een zelfstandige en gelijkwaardige wijze kan plaatsnemen. Het aanbod aan aangepaste zitplaatsen is in verhouding tot het totaal aantal zitplaatsen. De inrichting en (technologische) afwerking garandeert voor elke toeschouwer een gelijkwaardig beleving. Indien nodig kan beroep worden gedaan op zowel visuele als auditieve vormen van ondersteuning voor een vlotte communicatie. |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | beter
Zitplaatsen voor rolstoelgebruikers | 2 voorbehouden vrije ruimten voor een rolstoelgebruiker tot 50 zitplaatsen + 1 extra per bijkomende schijf van 50 stoelen
Afmeting vrije zitplaats | B 90 cm x D 140 cm
Manoeuvreerruimte | • Aanliggend aan de zitplaats ≥ Ø 150 cm • Voor de afmeting van de vrije zitplaats (D 140 cm) dient nog een vrije doorgang van min. 90 cm aanwezig te zijn.
Ondergrond | Enkel een ondergrond/vloerbedekking met minimale rolweerstand en aanloopweerstand (kracht nodig om te starten met bewegen) zijn toegelaten. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar de toepassing van tapijt.
Podium in aula/auditorium | • Steeds bereikbaar, bij voorkeur vanuit de zaal, met combinatie van trap en helling of lift • Afmetingen: 'Voldoende ruim voor het plaatsen van een tafel (80 cm diep) + stoel (45 cm diep) + doorgang voor rolstoelgebruiker min. 120 cm
Manoeuvreerruimte | • De rolstoelgebruiker dient zich in lijn met de overige stoelen te bevinden
Trap in de ruimte | Zie niveauverschillen, specifiek: • De treden zijn verlicht bij verduistering. • Een leuning (tegen de wand) wordt voorzien.
Werkplek - afgesloten werkplekken (één of meerdere personen, geen landschapskantoor) |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | uitstekend
Doelstelling | Elke werknemer, ongeacht zijn noden, kan beschikken over een gemakkelijk bereikbare en bruikbare werkpost. Afgesloten ruimten zijn voor iedereen gemakkelijk te openen en te sluiten. De vormgeving en inrichting van de werkplek zorgen ervoor dat elke werknemer(s) op een zelfstandige en gelijkwaardige wijze zijn/ haar persoonlijke taken kan uitvoeren. De inrichting en (technologische) afwerking van de werkplek garandeert de mogelijkheid tot het doorvoeren van werkpostaanpassingen indien nodig. |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | beter
Manoeuvreerruimte | • Aanliggend aan de werkplek Ø120 cm • Werkplekzijde: • min. 120 cm tussen tafel en wand • min. 120 cm draaicirkel voor de kast • Doorgang naar werkplek: min 90 cm (bocht 90°) • Bezoekzijde: indien er ruimte is om iemand te ontvangen (bijv. stoelen aan bureau) moet ook deze ruimte voldoende ruim zijn, min. 120 cm tussen tafel en wand
Ondergrond | Geen reflectie: niet glimmend, spiegelend of wit.
Enkel een ondergrond/vloerbedekking met minimale rolweerstand en aanloopweerstand (kracht nodig om te starten met bewegen) zijn toegelaten. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar de toepassing van tapijt; toepassing is in het begeleidingstraject met Inter verder te bespreken.
Manoeuvreerruimte | • Aanliggend aan de werkplek Ø150 cm • Werkplekzijde: • min. 150 cm tussen tafel en wand • min. 150 cm draaicirkel voor de kast • Doorgang naar werkplek: min 120 cm (bocht 90°) • Bezoekzijde: indien er ruimte is om iemand te ontvangen (bijv. stoelen aan bureau) moet ook deze ruimte voldoende ruim zijn, min. 150 cm tussen tafel en wand
Werkplek - landschapskantoor |  |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  | uitstekend
Doelstelling | Landschapskantoren laten doe dat elke werknemer, ongeacht zijn noden, kan beschikken over een gemakkelijk bereikbare en bruikbare werkpost. Circuleren van en naar, maar ook tussen werkposten onderling kan obstakel- en drempelloos. De vormgeving en inrichting zorgen ervoor dat elke werknemer op een zelfstandige en gelijkwaardige wijze zijn/ haar persoonlijke taken kan uitvoeren. De (technologische) afwerking van de werkplekken garandeert de mogelijkheid tot het doorvoeren van werkpostaanpassingen indien nodig. Indien nodig kan een werknemer beschikken over een prikkelarme en afgesloten individuele werkplaats in de nabijheid van zijn vaste of gangbare werkpost. |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | beter
Ongestoord werken | Bij landschapskantoren is de aanwezigheid van cockpits (ruimte om ongestoord te werken) een verplichte voorwaarde. Per 10 werkplekken wordt er 1 cockpit voorzien, alle cockpits dienen rolstoeltoegankelijk te zijn.
Manoeuvreerruimte | • Aanliggend aan de werkplek Ø120 cm • Werkplekzijde: • min. 120 cm tussen tafel en wand • min. 120 cm draaicirkel voor de kast • Doorgang naar werkplek: min 90 cm (bocht 90°) • Bezoekzijde: indien er ruimte is om iemand te ontvangen (bijv. stoelen aan bureau) moet ook deze ruimte voldoende ruim zijn, min. 120 cm tussen tafel en wand
Ondergrond | Geen reflectie: niet glimmend, spiegelend of wit.
Enkel een ondergrond/vloerbedekking met minimale rolweerstand en aanloopweerstand (kracht nodig om te starten met bewegen) zijn toegelaten. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar de toepassing van tapijt; toepassing is in het begeleidingstraject met Inter verder te bespreken.
Manoeuvreerruimte | • Aanliggend aan de werkplek Ø150 cm • Werkplekzijde: • min. 150 cm tussen tafel en wand • min. 150 cm draaicirkel voor de kast • Doorgang naar werkplek: min 120 cm (bocht 90°) • Bezoekzijde: indien er ruimte is om iemand te ontvangen (bijv. stoelen aan bureau) moet ook deze ruimte voldoende ruim zijn, min. 150 cm tussen tafel en wand
Kopieermachine | • In een aparte (afgesloten) ruimte • Vrije doorgang deur min. 90 cm • Draaicirkel van min. 150 cm voor apparaat
Stopcontacten | Voldoende aantal voor het aansluiten van hulpmiddelen: Voor blinden kan dit een laptop met een brailleleesregel of brailletoetsenbord zijn. Voor slechtzienden kan dit een leesloep ... zijn.
Vergaderruimte (teamcockpit, informeel overleg, gesprekslokaal, ontvangstlokaal enz.) |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | uitstekend
Doelstelling | Ruimten bedoeld voor gezamenlijk overleg of onthaal van bezoekers zijn vlot bereikbaar. De ruimten zijn voor iedereen gemakkelijk te openen en te sluiten. De vormgeving en inrichting van de ruimte zorgen ervoor dat iedere deelnemer of werknemer(s) de ruimte op een zelfstandige en gelijkwaardige wijze betreden en kan plaatsnemen aan de overlegtafel of ander meubilair. De inrichting en (technologische) afwerking van de ruimte garandeert voor elke aanwezige een gelijkwaardig beleving. Indien nodig kan beroep worden gedaan op zowel visuele als auditieve vormen van ondersteuning voor een vlotte communicatie. |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | beter
Aantal | • Alle grootteordes voldoen aan de criteria • Van toepassing op zowel publieke, semipublieke en niet-publieke vergaderzalen
Ruimte tot max. 8 personen | Voor rolstoelgebruikers: • Voldoende manoeuvreerruimte aan de deur (draaicirkel min. Ø150 cm) • Aan de zijde van de deur zijn de zitplaatsen rolstoeltoegankelijk d.w.z. voldoende ruimte aan de deur en tussen tafel en wand. Min. 120 cm vrije ruimte achter stoel of 165 cm tussen tafel en wand • Indien een (projectie)scherm aanwezig wordt dit best aan de zijde van de deur voorzien. Hier is er 120 cm vrije ruimte aanwezig. Voor reguliere gebruikers: • Alle overige plaatsen moeten bereikbaar zijn • steeds min. 90 cm vrije ruimte achter stoel of 135 cm tussen tafel en wand
Ruimte van 8-20 personen | Voor rolstoelgebruikers: • Voldoende manoeuvreerruimte aan de deur (draaicirkel min. Ø150 cm). • Aan de zijde van de deur zijn de zitplaatsen rolstoeltoegankelijk d.w.z. voldoende ruimte aan de deur en tussen tafel en wand. Min. 120 cm vrije ruimte achter stoel of 165 cm tussen tafel en wand. • Indien een (projectie)scherm aanwezig wordt dit best aan de zijde van de deur voorzien. Hier is er 150cm vrije ruimte aanwezig Voor reguliere gebruikers: • Alle overige plaatsen moeten bereikbaar zijn • steeds min. 90 cm vrije ruimte achter stoel (of rolstoel) om vlot te passeren d.w.z. • 135 cm tussen tafel en wand tpv stoelen • 165 cm tussen tafel en wand tpv rolstoelplaats
Ruimte vanaf 20 personen | Voor alle plaatsen geldt: • De rolstoelgebruiker kan overal plaatsnemen • Voldoende manoeuvreerruimte aan de deur (draaicirkel min. Ø150 cm) • Rond de volledige tafel steeds min. 120 cm vrije ruimte achter stoel (of 165 cm tussen tafel en wand) • Aan de zijde van de deur wordt best een (projectie)scherm voorzien. Hier is er min. 150 cm vrije ruimte aanwezig (volledig vrij van obstakels zoals stoelen,...)
Ondergrond | Enkel een ondergrond/vloerbedekking met minimale rolweerstand en aanloopweerstand (kracht nodig om te starten met bewegen) zijn toegelaten. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar de toepassing van tapijt.
Leslokaal |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | uitstekend
Doelstelling | Een ruimte die bedoeld is voor het deelnemen aan onderwijs- en/ of opleidingsactiviteiten is voor iedere persoon gemakkelijk bereikbaarheid. De vormgeving en inrichting zorgen ervoor dat iedereen op een zelfstandigen en gelijkwaardige wijze kan plaatsnemen. Circuleren tussen het meubilair en activiteitenzones in het lokaal kan obstakel- en drempelloos. Het aanbod aan aangepaste zitplaatsen is in verhouding tot het totaal aantal zitplaatsen. De inrichting en (technologische) afwerking garandeert voor elke persoon een gelijkwaardig beleving. Indien nodig kan beroep worden gedaan op zowel visuele als auditieve vormen van ondersteuning voor een vlotte communicatie. |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | beter
Aanpasbaarheid | Indien niet aan de criteria wordt voldaan, oordeelt een adviseur toegankelijkheid of de ruimte toegankelijk kan ingericht worden. Voorbeeld: kan meubilair makkelijk verplaatst worden om toch te beantwoorden aan de criteria
Aantal rolstoeltoegankelijke tafels | Alle leslokalen moeten voldoen aan de betreffende criteria van leslokalen.
Manoeuvreerruimte | ≥ Ø 150 cm draaicirkel ter hoogte van te gebruiken elementen (voor bord, aan de deur, achteraan)
Vrije breedte doorgangen (bereikbaarheid tafels) | • Hoofdroutes min 150 cm • Secundaire routes (tussen rijen van tafels): • Rolstoeltoegankelijke tafels: min. 120 cm vrije breedte tussen rugleuning stoelen en wand OF 210 cm tussen de tafels • Overige tafels ("gewone" gebruikers): min. 60 cm tussen de rugleuningen of 150 cm tussen de tafels
Ondergrond | • Enkel tapijt met minimale rolweerstand en aanloopweerstand (kracht nodig om te starten met bewegen) zijn toegelaten. D.w.z. tapijt in synthetisch materiaal met lage lussenpool, zonder ondertapijt (vb. naaldvilt,….). • Geen reflectie: niet glimmend, spiegelend of wit
Kitchenette / koffiehoek |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | uitstekend
Doelstelling | Een kitchenette of koffiehoek is minstens door iedereen vlot bereikbaar. Voor het meubel of inrichtingselement is voldoende ruimte om als rolstoelgebruiker te kunnen manoeuvreren. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | beter
Manoeuvreerruimte voor toestel of aanrecht | ≥ Ø 150 cm
EHBO-lokaal, borstvoedingslokaal, Rust of time-out lokaal (voor personen met een vermoeidheidsproblematiek, ASS,…) |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | uitstekend
Doelstelling | Een lokaal dat is bedoeld voor (medische) zorg is vlot bereikbaar en zorgt door zijn vormgeving en inrichting dat de bedoelde functie vlot kan worden gebruikt. In de ruimte is er voldoende plaats om als rolstoelgebruiker te kunnen manoeuvreren. Conflicterende handelingen en/of diensten worden vermeden. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | beter
Manoeuvreerruimte | In de ruimte draaicirkel ≥ Ø 150 cm
Aanwezig | Rust of time-outlokaal verplicht aanwezig (mag NIET gecombineerd worden met een borstvoedingslokaal /EHBO ruimte). EHBO en borstvoedingslokaal mogen gecombineerd worden.
Voorzieningen | • Indien er een tafel aanwezig is moet deze bruikbaar zijn voor rolstoelgebruikers. • Specifiek voor een borstvoedingslokaal: voorzieningen aanwezig om in liggende positie te rusten of melk af te kolven in hygiënische omstandigheden. • Dit lokaal is tevens uitgerust met een voorziening om zich te wassen.
Wachtruimte |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | uitstekend
Doelstelling | Zones of ruimten bedoeld om te wachten of om halt te houden vormen door hun locatie, vormgeving en maatvoering geen obstakel. Elke gebruiker krijgt de mogelijkheid om vlot plaats te nemen en indien nodig obstakelloos tussen andere wachtenden te circuleren. Wachtruimten beschikken over directe zichtlijnen naar onthaalfuncties en routes naar andere diensten of bestemmingen in het gebouw of de locatie. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | beter
Zitplaatsen voor rolstoelgebruikers | • Min. één plaats gelegen in de lijn van overige zitelementen • B 90 cm x D 140 cm • Aanliggend aan de zitplaats ≥ Ø 150 cm
Oproepsysteem (voor beurtrol, bediening …) | Indien ticket te nemen • Hoogte ticket tussen 90-120 cm • Voor toestel manoeuvreerruimte van min. Ø 150 cm
Oproepsysteem | Indien een oproepsysteem aanwezig is: zowel visueel als auditief signaal.
Zitplaatsen | • Zithoogte 46-50 cm • Diepte en breedte: min. 45 cm
Bibliotheek (Infotheek) |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | uitstekend
Doelstelling | Een ruimte die bedoeld is voor het aanbieden van informatie en multimedia is voor iedere persoon gemakkelijk bereikbaarheid. De vormgeving en inrichting zorgen ervoor dat iedereen het aanbod op een zelfstandige en gelijkwaardige wijze kan gebruiken. Circuleren tussen het meubilair en activiteitenzones kan obstakel- en drempelloos. De inrichting en (technologische) afwerking garandeert voor elke persoon een gelijkwaardig beleving. Indien nodig kan beroep worden gedaan op zowel visuele als auditieve vormen van ondersteuning voor een vlotte communicatie. |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | beter
Algemeen | • In een infotheek moeten alle aangeboden functies bruikbaar en bereikbaar zijn voor personen met een beperking. • In een bibliotheek dienen enkel de toegang, balie en ruimte tussen boekenrekken te voldoen.
Looproutes / breedte tussen de rekken | • Rekken van meer dan tot 10 m lengte: breedte min. 150 cm • Rekken tot 10 m lengte : min. breedte 120 cm op voorwaarde dat aan begin/einde min. 150 cm draaicirkel aanwezig is
Balie | Zie balie
Bereikbaarheid boeken,…. | Boeken gelegen binnen reikzones: • Hoogte van min. 40-140 cm • Voorwaartse reiken max. 50-60 cm • Zijwaartse reiken 40-50 cm
Vloer | • Enkel een ondergrond/vloerbedekking met minimale rolweerstand en aanloopweerstand (kracht nodig om te starten met bewegen) zijn toegelaten. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar de toepassing van tapijt. • Geen reflectie: niet glimmend of wit
Kopieerlokaal (ICT en serverlokaal moeten niet beantwoorden) |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | uitstekend
Manoeuvreerruimte in de ruimte | ≥ Ø 150 cm voor toestel |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | beter
Rolstoeltoegankelijke tafels |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | uitstekend
Doelstelling | Meubilair is zo vorm gegeven dat iedere gebruiker vlot en zonder alternatief aanbod het meubel kan gebruiken. Een tafel is onderrijdbaar en bruikbaar vanuit zittende positie, ook voor personen die gebruik maken van een loophulpmiddelen. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | beter
Afmetingen | • Onderrijdbaar • Onderzijde tafelblad op min. 70cm • Bovenkant tafelblad op 80 cm • Vrije breedte ondertafel min. 90 cm • Vrije diepte onder tafel min. 60 cm
Automaten & Toegangscontrole
Toegangscontrole |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | uitstekend
Doelstelling | Bedieningselementen zijn bereikbaar en bruikbaar door iedere gebruiker, ook vanuit zittende positie. |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | beter
Type | • Draaideur • Indien tourniquets aanwezig is er een alternatieve toegankelijke toegang mogelijk
Vrije breedte | • Versmallen tot 90 cm over max. 120 cm. • Versmallen tot 120 cm bij een lengte van max. 10 m
Manoeuvreerruimte | Vrije draairuimte (voor en achter) ≥ Ø 150 cm
Type | • Schuifdeur • Tourniquets zijn niet toegelaten
Openingstijd | • Min. 6 seconden • Met sensor
Aanmeldingssystemen |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | uitstekend
Doelstelling | Wanneer gebruikers zich dienen aan te melden aan de hand van (technologische) systemen of terminals, is minstens een zone uitgerust voor het gebruik door personen met een beperking. De vormgeving en (technologische) afwerking garandeert een gelijkwaardig gebruik. Indien nodig kan beroep worden gedaan op zowel visuele als auditieve vormen van ondersteuning voor een vlotte communicatie. |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | beter
Interactieve terminals | • Min. 1 terminal is onderrijdbaar • Horizontale voorwaartse reikwijdte max. 50 cm, hoogte 90-120 cm • Indien de terminal niet onderrijdbaar is maar enkel zijwaarts te bedienen: horizontale zijwaartse reikwijdte max. 40 cm, hoogte 90-120 cm • Leeshoogte / middelpunt van het scherm op 125 cm hoogte • Indien touchscreens moet een alternatief aanwezig zijn voor blinde/slechtziende personen • Vermijden van reflecties op het scherm door kunstlicht
Badge/prikklok | • Hoogte 90-120 cm • Min. 50 cm uit ingesloten hoek
Parlofoon | • Hoogte drukknop 90-120 cm • SMS functie aanwezig en duidelijk zichtbaar
Videofoon | • Drukknop en de lens/microfoon ontdubbelen: hoogte drukknop op 90-120 cm • Groothoek of breedhoeklens openingshoek van min. 115° op 140 cm hoogte
Manoeuvreerruimte | • Vrije draairuimte (voor en achter) ≥ Ø 150 cm
Frisdrank/snoepautomaten/koffiemachines/waterdispensers (zie ook beheer) |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | uitstekend
Doelstelling | Bedieningselementen zoals knoppen, gleuven of openingen bedoeld om objecten zoals vb. een drankblik te grijpen, zijn bereikbaar en bruikbaar door iedere gebruiker, ook vanuit zittende positie. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | beter
Bediening (geldretour/inworp, keuzemenu/product nemen) | • Vrije draairuimte voor toestel min. Ø 150 cm • 'Bediening min 50 cm uit de hoek
Lockers |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | uitstekend
Doelstelling | Lockers zijn door iedereen blot bereikbaar en bruikbaar. Ze bieden een variatie aan gebruikshoogten. Bedieningselementen zoals knoppen, of gleuven zijn bereikbaar en bruikbaar door iedere gebruiker, ook vanuit zittende positie. |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | beter
Aantal | Min. 3% van het aantal moet voldoen aan de richtlijnen voor lockers.
Bediening | Hoogte tussen 90 cm en 120 cm.
Manoeuvreerruimte | Voor de lockers een draaicirkel van min. 150 cm diameter.
Veiligheid & evacuatie bijkomend te bespreken met brandweer
Algemeen |  |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  | uitstekend
Doelstelling | De veiligheid van iedere gebruiker van de locatie of het gebouw is ten alle tijden gegarandeerd. Er is een noodplan specifiek voor personen met een beperking. Evacuatieplannen en - zones zijn aanwezig en op een voldoende duidelijke manier opgenomen in de veiligheidsinformatie en -signalisatie. |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | beter
Evacuatieprincipe Lift | • Per gebouw min. 1 prioritaire lift • Noodstroomgroep en brandweerstand van de elektrische bekabeling, dit in elk compartiment • Afwijkingsmogelijkheden op afwezigheid brandveiligheid lift geformuleerd door de Hoge Raad voor preventie van brand en ontploffing voor lage en middelhoge gebouwen -> toepassen van "overige evacuatieprincipes". • Geen afwijking toegestaan bij nieuwe liften
Overige evacuatieprincipes | • Horizontale evacuatie naar een aanpalend compartiment (niet door een trappenhuis) OF voldoende grote en bereikbare buitenruimte. EN • Per compartiment een schuilzone die voldoende bescherming bieden tegen warmte , rook en vlammen gedurende en na een brand. In deze schuilzone kan men wachten op hulp (hierbij mag de overige evacuatie niet belemmerd worden, dus buiten bereik van opengaande deuren en buiten evacuatiestroom).
Schuilzone | • De schuilzone is duidelijk aangegeven (pictogram T 29) en staat rechtstreeks in verbinding met een uitgang of toegang tot een trappenhuis. • Minimale benodigde ruimte om te wachten is B 90 x D 140 cm. • Aanwezigheid bidirectioneel communicatiesysteem, hoogte 90-120 cm, min. 50 cm uit de hoek
Brandblusapparaat | Grijphoogte max. 120 cm
Alarm & rookdetector | • Oplossing op maat van het individu (persoonlijk alarm via pc, GSM ,….. is voorzien/mogelijk • In elk lokaal (met uitzondering van technische ruimtes) • Specifiek voor werkplekken: goed zichtbaar vanuit elke werkplek
Alarm & rookdetector | Akoestisch en visueel (lichtflits) signaal
GSM ontvangst om hulp op te roepen | Overal in het gebouw aanwezig, in het bijzonder in de ondergrondse parking. Indien niet mogelijk is oproepsysteem aanwezig dat tevens geschikt is voor dove personen.
Contrasten & contrastmarkering
Algemeen |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | uitstekend
Doelstelling | De veiligheid van iedere gebruiker van de locatie of het gebouw is ten alle tijden gegarandeerd. Er is een noodplan specifiek voor personen met een beperking. Evacuatieplannen en - zones zijn aanwezig en op een voldoende duidelijke manier opgenomen in de veiligheidsinformatie en -signalisatie. |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | beter
Algemeen | • Voldoende contrast voorzien op elementen die herkenbaar en bedienbaar moeten zijn: bedienelementen, deuren, poorten, obstakels, trappen,…. • Geen glanzende of glimmend kleuren of oppervlaktes gebruiken
Trappen | • Op elke eerste en laatste trede van de trap en op de eerste en laatste trede van de tussenbordessen
Glazen deuren en wanden | • Contrastmarkering moet aanwezig zijn op voet, heup- en ooghoogte over de volledige breedte • Voethoogte tussen 10-30 cm, heuphoogte tussen 85-100 cm, ooghoogte tussen 140-160 cm • Dikte contrastmarkering min 7,5 cm • Zowel bewegende als vaste delen voorzien van een markering. Deuren in een glazen wand worden visueel benadrukt. Dit kan door een contrasterende deurkader rond de deur of een afwijkende contrastmarkering. • Bij een niet centraal opengaande schuifdeur: richting bewegende delen aanduiden over volledige breedte, vaste naastliggende delen ook aanduiden.
Niet glazen deuren | • Bij voorkeur een verschil tussen deur en wand voorzien.
Niet glazen deuren | • Bij niet glazen deuren is een verschil van 30 punten in LRC waarden aanwezig tussen deur en wand
Glazen deuren en wanden | • Verschil lichtreflectiecoëfficient (LRC) van min. 60 punten tussen contrastmarkering en achtergrond • Uit te voeren in een lichte kleur (gezandstraald is niet toegelaten, tenzij gecombineerd met een kleur met voldoende reflectie)
Sanitair | • Tussen toestellen en wand (LRC min 30 punten verschil) • Tussen deur en wand • Tussen deur en wand
Glazen toegangspoortjes | • Glazen delen zijn voorzien van een contrastmarkering op oog-heup- en voethoogte
Tafel- en werkbladen | • Reflectie vermijden: blad van de balie niet wit of glimmend • Contrast vloer en balie - LRV waarden min 30 punten verschil
Bewegwijzering, infoborden en signalisatie
Algemeen |  |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 |  |  | uitstekend
Doelstelling | Elke bezoeker kan de locatie of het gebouw op een zo intuïtief mogelijk manier gebruiken. De vormgeving en structuur van de locatie of het gebouw legt de basis voor een vlotte routing. Waar nodig worden beslissingspunten en/of onderscheiden functies ondersteund door informatie- en signalisatieborden. Alle elementen die deel uitmaken van de informatie en/of signalisatie zijn traceerbaar, leesbaar en op een goede wijze vormgegeven. Het signalisatieconcept is duidelijk, coherent en afgestemd op de materialisatie van de (algemene) omgeving. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | beter
Herkenbaarheid gebouw | • Huisnummer duidelijk zichtbaar (straatkant) en leesbaar • Naamaanduiding aanwezig. Dubbele naamaanduiding te voorzien: leesbaar op grote afstand en op korte afstand
Bewegwijzering van voorzieningen | De volgende faciliteiten worden steeds aangeduid: • Toegangen, liften, toiletten, hoofdfuncties,….. • Elke trap-en lifthal is te voorzien van een verdiepingsaanduiding • Aangepaste parkeerplaatsen • Aangepaste toiletten • Toegankelijke zitplaatsen • Faciliteiten assistentiehonden indien aanwezig • Auditieve voorzieningen (ringleiding, audio,..)
Bewegwijzering positionering | • Waar een beslissing van richting moet gemaakt worden • Bewegwijzering dient steeds in 2 richtingen te werken. Zowel de weg ernaartoe als de weg terug moet makkelijk vindbaar zijn. • Steeds op wanden te voorzien (ondergrens letters op 120 cm bovengrens letters op 160 cm) EN bijkomend waar veel mensen circuleren ook op te hangen tegen plafond (enkel tegen plafond is niet traceerbaar voor slechtziende personen). • Onderhoogte borden aan plafond: min. 230 cm
Bewegwijzering grootte | Lettergrootte min. 5 cm
Lokaalaanduiding | • Hoogte bord 140-160 cm boven vloer • Lettergrootte nooit minder dan 15 mm, de lettergrootte is afhankelijk van de leesafstand: hoogte van 20-30 mm per meter leesafstand
Doorlopende tekst en infografieken | • Hoogte van de aangeboden teksten tussen 75 cm en 175 cm hoogte • Het midden van de tekst bevindt zich bij voorkeur op 125 cm hoogte. Koppen, logo’s, decoratieve afbeeldingen, e.d. mogen lager/hoger. • Regelafstand: bij teksten is de wenselijke regelafstand afhankelijk van de regellengte. Een richtlijn is hier dat de regelafstand minimaal 1/30 van de regellengte moet zijn. Komen de regels te dicht bij elkaar, dan heeft het oog moeite om bij het van rechts naar links gaan aan het eind van een regel het begin van de volgende regel te vinden. • Uitvullen van teksten door middel van spaties draagt niet bij tot een goede leesbaarheid • Informatie dient makkelijk bereikbaar te zijn • Vlakke opstelruimte 150 x150 cm voor het bord
Beeldschermen | Letterhoogte van minimaal 3mm
Pictogrammen | • Combinatie van naam en universeel pictogram waar mogelijk. Pictogram volgens ISO 7001, 3e editie - de boodschap moet heel duidelijk zijn (Alleen pictogrammen die een zelfstandig begrip weergeven, geen combinatie van begrippen). Frame = 0,09 x leesafstand. • Een aantal kleurencombinaties zijn ongeschikt voor mensen met kleurenblindheid (bijv. rood/groen)
• Voldoende kleurcontrast tussen tekens (tekst, tekeningen, pictogrammen,..) en de achtergrond. Voor teksten, waarschuwingsmarkeringen, …. min verschil van 60 punten voor de LRC waarden. • Gebruik geen reflecterende of felle kleuren en beperk het aantal verschillende kleuren. Primaire (rood, blauw, geel) en secundaire kleuren (groen, paars, oranje) zijn ‘zuivere’ kleuren en beter waarneembaar dan tertiaire kleuren (mengkleuren). • Er moet een duidelijk contrast zijn tussen de letters en/of het bord en de omgeving. Is dit niet mogelijk geef dan het bord en/of de letters een dunne contrasterende omranding. • Vermijden van reflectie/tegenlicht/verblinding. Dit is afhankelijk van materiaal (niet glanzend) en plaatsing (bijv. reflectie door slecht geplaatste belichting e.d.).
Tekst - lettertype | • Lettertype zonder serifen (bv Arial, Helvetica,..) • Enkel eerste letter een hoofdletter • Geen tekeningen of foto’s als achtergrond voor tekens/teksten. Zij zorgen voor verwarring in het beeld, letters zijn niet duidelijk te onderscheiden van de achtergrond, waardoor de boodschap minder vlot leesbaar is.
Geluidsversterkende systemen
Algemeen |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | uitstekend
Noodzaak voor mobiele geluidsversterkende systemen | • Een mobiel spraakversterkingssysteem is aanwezig in volgende lokalen: auditoria, polyvalente zalen, ontvangstbalies, loketten, |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | beter
Noodzaak voor permanente geluidsversterkende systemen | • Een permanent spraakversterkingssysteem is minstens aanwezig in volgende lokalen: auditoria en andere grote lokalen waar frequent een breed publiek wordt toegesproken
Mobiele geluidsversterkende systemen | • Op een goed leesbare plaats wordt aangegeven dat op verzoek de installatie in werking wordt gesteld • Met mogelijkheid tot aansluiting van een geluidsversterkend systeem voor slechthorenden
Aanduiding | • Geluidsversterkende systemen voor personen met een auditieve beperking zijn altijd aangeduid met een duidelijk zichtbaar pictogram • Indien slechts een deel van de ruimte door de installatie wordt gedekt (min. 20%) dan wordt op een duidelijke manier aangegeven welk gebied dit betreft

## Keuzelijst (hidden)
keuze | oknok
voldaan | ok
alternatieve oplossing | nok
niet voldaan | nvt
uitwerking later
nvt